УТВЕРЖДАЮ

## Директор ОГКУЗ «ТЦМК»

## _______________А.В. Левшин

## «28»марта  2016г.

СОГЛАСОВАНО

## Главный врач  ОГБУЗ «ОДБ»

_______________В. А. Сальников

«28»марта  2016г.

ЗАМЫСЕЛ

тактико-специального учения с Центром   медицины    катастроф

## и ОГБУЗ «Областная детская больница»

## Тема:    «Ликвидация    медико-санитарных    последствий    условного пожара в медицинской организации ОГБУЗ «ОДБ»

Учебные цели:

- Тренировка руководителей  службы    медицины    катастроф,    ОГБУЗ «ОДБ»,    в  решении  аналитических  и управленческих  задач   при  ликвидации  медико-санитарных  последствий чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) в организации  и оказании медицинской помощи пострадавшим пациентам.

- Отработка вопросов оповещения и связи при возникновении пожара с аварийно-спасательными подразделениями МЧС России, медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь, и другими экстренными оперативными службами, а также взаимодействия пожарных подразделений с администрацией ОГБУЗ «ОДБ» и экстренными оперативными службами.

3.	Совершенствование      практических      навыков      сотрудников ОГБУЗ «ОДБ», принимающих участие в ликвидации пожара, по организации внутрибольничной эвакуации персонала и пациентов, оказанию первой и медицинской помощи пострадавшим пациентам, использованию средств
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения.

4.	Практическая отработка приемов и способов эвакуации пациентов,
сотрудников и посетителей из здания консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ».

Время проведения:
« 31  » марта  2016 г.

Место проведения:

Консультативно-диагностическая поликлиника  ОГБУЗ «ОДБ», г. Томск, пр. Кирова, д. 14А

На учение привлекаются: специалисты  Территориального центра медицины катастроф и консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ».

Исходная обстановка:

В Российской Федерации каждые 4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек.

Основными причинами пожара являются неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее продуктов горения: окиси углерода и других веществ, снижение видимости при задымлении.

Органы управления, силы и средства РСЧС и СМК субъекта Российской Федерации функционируют в режиме повседневной деятельности. Функции штаба службы медицины катастроф субъекта Российской Федерации возложена на центр медицины катастроф.

Замысел учения:

Учение проводится в один этап с последовательной отработкой вопросов организации обнаружения пожара; оповещения, сбора и анализа медико-санитарной обстановки; организации взаимодействия с органами управления других министерств и ведомств при получении сигнала о пожаре; организации оказания первой и скорой медицинской помощи пострадавшим.

В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия службы медицины катастроф, органов управления и медицинских организаций, с органами исполнительной власти, органами управления и аварийно-спасательными формированиями МЧС России, МВД России.

Особое внимание уделяется отработке вопросов организации взаимодействия с противопожарными подразделениями ГУ МЧС Росси при тушении пожара, использованию средств пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, внутрибольничной эвакуации персонала

и пациентов, привлечения общественного транспорта для эвакуации пациентов в другие медицинские организации.

В ходе учения также отрабатываются вопросы оказания первой помощи пострадавшим до оказания им медицинской помощи лицами, обязанными ее оказывать по федеральному закону или по специальному правилу и имеющими соответствующую подготовку (сотрудниками и  работниками Государственной противопожарной службы, водителями транспортных средств и другими лицами).

Для отработки указанных практических навыков в медицинской организации доставляются тренажеры - манекены пострадавших (взрослых) с выносными электрическими контролерами для отработки приёмов сердечно-легочной реанимации.

Учебные вопросы отрабатываются на фоне условного пожара,  произошедшего в подразделении медицинской организации.

Порядок проведения учения: (время астрономическое)

До начала учения: с 12	:30 до 13: 30  «31 марта»  2016 г. проведение  инструкторско-методического совещания с представителями - участниками тактико-специального учения.

Начало учения    13:45  "31 марта " 2016 г.

Продолжительность: с 13:45 до  14.45  , 31 марта  2016г.

Разбор результатов учения: с  15:00  до	 16.00 "31 марта "	2016г.

Обстановка:

В 13.45  "31 марта" 2016г. на 2 этаже консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ» в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание помещения. Распространение пожара происходит по сгораемым материалам, от высоких температур возможно обрушение конструкций не капитального характера. В результате пожара создалась среда с сильным задымлением, имеется угроза здоровью пациентов и персоналу КДП.

Справочно:

Консультативно-диагностическая поликлиника расположена по адресу:, 634034,  г. Томск, пр. Кирова, д. 14А, состоит из 7 этажей и подвального помещения.

Прилегающей территории - - 660,3 кв. м, площадь здания составляет 3770 м2.

Диагностические и вспомогательные службы КДП ОДБ:

- аптека;

- бактериологическая лаборатория;

- клинико-диагностическая лаборатория;

- лаборатория клинической иммунологии;

- отделение ультразвуковых методов исследования;

- рентгенодиагностическое отделение;

- отделение функциональной диагностики;

- сурдологический центр;

- центр здоровья;

Максимальное количество посетителей в смену КДП- 200 детей и 250 родителей

Всего: 400-450 посетителей.

Строение КДП состоит: фундамент из железобетонных блоков на свайном основании, стены - кирпич,  окна- стеклопакеты, крыша - не скатная. Выход на крышу обеспечивается через запасной выход. Стационарные пожарные лестницы имеются.

Помещение КДП «ОДБ» имеет 9 аварийных выходов:

| Номер выхода | Где находится | Куда выходит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное фойе, центральный вход | На ул. Белинского |
| 2 | Через аптеку | На пр. Кирова |
| 3 | На 1этаже с лестничного марша | - на западную сторону внутреннего двора КДП |
| 4 | На каждом этаже переход в примыкающее здание | Департамент экологии |

Места размещения эвакуированных: асфальтированная  площадка.

К КДП имеется 1 автомобильный подъезд со стороны ул. Белинского

Численность сотрудников медицинской организации 111 человек, из

них наибольшая работающая смена 102 чел.

Пациентов,     которым     медицинская     помощь     оказывается     в

поликлинических условиях -   до 250 чел.

Телефонная связь в составе: внутренняя АТС на 61 номер, стационарные телефонные аппараты на рабочих местах, интернет, факс.

Электроснабжение    объекта    осуществляется    от    электрощитовой,

расположенной в  фойе 1-го этажа  КДП и в подвальном помещении.   На всех схемах и планах эвакуации людей места отключения электричества указаны.

Освещение - 220 Вольт.

Вентиляция - имеется,

Отопление -   центральное.

Здание медицинской организации оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Общее количество пожарных  кранов – 14.

ПК оборудованы  стволами и рукавами. Общее количество огнетушителей - 14	штук.

Порядок отработки учебных вопросов: (время астрономическое).

В 13	:45  31 марта 2016 г. врач-аллерголог консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ»  (2-й этаж КДП) сообщает в возгорании:

1. по телефону «01» сообщение о пожаре, которое передаётся в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь с одновременным сообщением в подразделения МВД России и другим заинтересованным ведомствам.

## 2.Руководителю консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ»,        который сообщает информацию главному врачу ОГБУЗ «ОДБ» .

3. Дежурному специалисту  Территориального центра медицины катастроф.

Указанное сообщение дублируется сигналом пожарной сигнализации.

Медицинские работники приступают к ликвидации возгорания с использованием первичных средств пожаротушения и эвакуации пациентов.

По предварительным данным в консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ» находилось 45 пациентов и 96 человек  медицинского персонала,   Количество пострадавших – 3 (легкой степени). Детей среди пострадавших нет.

Органы управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, центр медицины катастроф и медицинские организации, переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Организуется сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Оперативного штаба по ликвидации ЧС. Штаб приступает к организации медицинского обеспечения пострадавших в результате ЧС.

Оказание первой помощи пострадавшим осуществляется специалистами консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ».

Медицинская помощь и эвакуация пострадавших с места чрезвычайной  ситуации в медицинские организации проводится силами скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф.

С 13:45 до 14	:10 « 31 марта» 2016 г. - перевод органов управления

## здравоохранением, центра медицины катастроф и ОГБУЗ «ОДБ»  в режим чрезвычайной ситуации (оповещение и сбор сотрудников, уточнение обстановки и постановка задач должностным лицам).

С13:45	отслеживается прохождение информации о пожаре и порядок

реагирования на него СМК, скорой медицинской помощи (далее - СМП) и медицинских организаций.

В 14	:10	 создается оперативный штаб из состава специалистов службы медицины катастроф. Осуществляется выработка предложений в решение на организацию оказания медицинской помощи пациентам.

С    14	:30	    центр    медицины    катастроф    проводит    регистрацию

прибывающих к месту ЧС бригад СМП и СМК, организуется практическая отработка вопросов оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, их медицинской сортировки и распределения по медицинским организациям.

С 13	:45 до 14	:45	практически отрабатываются   вопросы организации

тушения пожара, использования средств пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, оказания первой помощи и эвакуации пострадавших из здания с помощью спецтехники ГУ МЧС России, расстановки на территории консультативно-диагностической поликлиники  ОГБУЗ «ОДБ» транспортных средств СМП, СМК и МЧС России; внутриполиклинической эвакуации персонала и пациентов, а также материальных ценностей;

организации    медицинской    сортировки    и    оказания    скорой  медицинской помощи пострадавшим, порядка их медицинской эвакуации и распределения по медицинским организациям.

С 15.00 до 16:00 " 31 марта" 2016 г. проводится разбор учения по

## организации скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, при условном пожаре в ОГБУЗ «ОДБ»

.